## Felújítási és Pótlási Terv
Gördülő fejlesztési terv a 2015. - 2029. időszakra, a 2015. évi módosításokkal
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: |  |  |  |  | -
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: |  |  |  |  | 21-02422-1-005-00-00 Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | FI-2014-1382 Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő, Építészeti felújítás (átemelő akna) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 4000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2017 | 2017 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
2 | FI-2014-901 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Levegőztető elemek felújítása | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 6000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2018 | 2018 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
3 | FI-2014-900 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Membrán kazetták felújítása (2 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 12000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
4 | FI-2014-902 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Fúvó berendezések pótlása | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 3000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2023 | 2023 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
5 | FI-2014-903 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Szippantott szennyvíz átemelő: szivattyú pótlása | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 1000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2024 | 2024 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
6 | FI-2014-904 Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 900 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
7 | FI-2014-1383 Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 3000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
8 | FI-2014-905 Kapolcs KA-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 2100 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2026 | 2026 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
9 | FI-2014-906 Vigántpetend VP-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 1200 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2027 | 2027 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
10 | FI-2014-907 Taliándörögd TA-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 1100 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2028 | 2028 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
11 | FI-2014-1384 Monostorapáti MO-1 jelű szennyvízátemelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 3000 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2028 | 2028 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
12 | FI-2014-1385 Monostorapáti MO-1 jelű szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (2 db) | nem | Hegyesd Monostorapáti Kapolcs Taliándörögd Vigántpetend | 1600 | vagyonkezelési díj, közmű amortizáció | 2029 | 2029 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14